## LC
Эксклюзивный поставщик компонентов becool на рынке России и СНГ
ООО «СПС-ХОЛОД», 192102, Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, 12, а/я 45; «СПС-ХОЛОД-СПб» (812) 336-5577 (многоканальный), факс (812) 268-7319; «СПС-ХОЛОД-МОСКВА», (495) 602-04-98, (многоканальный), факс (495) 602-04-97; «СПС-ХОЛОД-ВОРОНЕЖ», тел/факс (473) 220-29-67; «СПС-ХОЛОД-БЕЛГОРОД», тел/факс (4722) 23-19-32, 23-19-34; «СПС-ХОЛОД-КРАСНОДАР», тел/факс (861) 279-65-82, 279-65-83; «СПС-ХОЛОД-Н.НОВГОРОД», тел/факс (831) 242-22-91; факс (831) 242-22-91; «СПС-ХОЛОД-КАЗАНЬ», тел/факс (843) 570-78-98, 570-79-07; «СПС-ХОЛОД-САМАРА», тел/факс (846) 212-03-17; «СПС-ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ», тел/факс (343) 372-12-00 (многоканальный); «СПС-ХОЛОД-ОМСК», тел (3812) 43-37-17; тел/факс (3812) 43-37-12; «СПС-ХОЛОД-НОВОСИБИРСК», тел (383) 206-26-45, факс (383) 206-26-75; «СПС-ХОЛОД-КРАСНОЯРСК», тел (391) 227-46-95, факс (391) 212-19-85; «СПС-ХОЛОД-ИРКУТСК», тел/факс (3952) 55-91-90; | E-mail: sales@cpsholod.ru E-mail: spb@cpsholod.ru E-mail: moscow@cpsholod.ru E-mail: voronezh@cpsholod.ru E-mail: blg@cpsholod.ru E-mail: krs@cpsholod.ru E-mail: nn@cpsholod.ru E-mail: kazan@cpsholod.ru E-mail: smr@cpsholod.ru E-mail: ekb@cpsholod.ru E-mail: omsk@cpsholod.ru E-mail: nsk@cpsholod.ru E-mail: krk@cpsholod.ru E-mail: irk@cpsholod.ru
Кубические индустриальные воздухоохладители серии LC
"GARCIA CAMARA" (Испания)
Расстояние между ребрами 4,5 мм
Модель LC | LC173A | LC210A | LC347A | LC421A | LC520A | LC631A | LC694A | LC842A | LC755A | LC976A | LC1131A5 | LC1478A5
Код заказа | 03 36 01 | 03 36 02 | 03 36 03 | 03 36 04 | 03 36 05 | 03 36 06 | 03 36 07 | 03 36 08 | 03 36 09 | 03 36 10 | 03 36 11 | 03 36 12
Qo при dtm=8 °C, To=-8 °C, Вт. | 17344 | 21044 | 34688 | 42088 | 52032 | 63132 | 69376 | 84176 | 71249 | 93438 | 107749 | 139734
Расход воздуха, куб. м. / ч. | 8500 | 8200 | 17000 | 16400 | 25500 | 24600 | 34000 | 32800 | 28000 | 43500 | 42000 | 56000
Поверхность теплообмена, кв. м. | 83 | 110 | 165 | 220 | 248 | 330 | 330 | 440 | 418 | 470 | 627 | 835
Вентиляторы: N X D (мм.) | 1 х 500 | 1 х 500 | 2 х 500 | 2 х 500 | 3 х 500 | 3 х 500 | 4 х 500 | 4 х 500 | 2 х630 | 3 х 630 | 3 х 630 | 4 х 630
Потребляемый ток вентиляторов , А. | 1,35 | 1,35 | 2,70 | 2,70 | 4,05 | 4,05 | 5,40 | 5,40 | 6,8 | 10,2 | 10,2 | 13,6
Мощность вентиляторов, Вт | 780 | 780 | 1560 | 1560 | 2340 | 2340 | 3120 | 3120 | 3880 | 5820 | 5820 | 7760
Мощность эл. оттайки, Вт. | 5000 | 7000 | 10000 | 14000 | 15000 | 21000 | 20000 | 28000 | 25900 | 31300 | 38200 | 50500
Объем труб, л | 14,40 | 18,80 | 27,50 | 36,60 | 41,20 | 54,40 | 54,60 | 72,20 | 61,79 | 69,52 | 92,69 | 123,58
Присоед. р-ры Вход, | 7/8" | 7/8" | 1 3/8" | 1 3/8" | 1 3/8" | 1 3/8" | 1 3/8" | 1 3/8" | 2 х 1 3/8" | 2 х 1 3/8" | 2 х 1 3/8" | 2 х 1 3/8"
Присоед. р-ры Выход, | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 5/8" | 1 5/8" | 2" | 2" | 2" | 2" | 89 мм | 89 мм | 89 мм | 89 мм
Габаритные размеры, мм: длина (А) | 1430 | 1430 | 2430 | 2430 | 3430 | 3430 | 4430 | 4430 | 3216 | 4616 | 4616 | 6016
ширина (F) | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 743 | 743 | 743 | 743
высота (H) | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 1326 | 1326 | 1326 | 1326
Вес, Кг. | 66 | 83 | 132 | 163 | 197 | 245 | 265 | 334 | 370 | 485 | 555 | 740
Стоимость с ТЭНами, EURO с НДС | 2449.9 | 2849.9 | 4062 | 4651 | 6065.9 | 7242.9 | 8479.9 | 9774 | 8980.19 | 11360.9 | 14574.9 | 18994.9
Расстояние между ребрами 7 мм
Модель LC | LC136B | LC165B | LC271B | LC329B | LC407B | LC494B | LC542B | LC658B | LC559B | LC665B | LC841B | LC995B | LC 1113B | LC 1325B | LC1591B
Код заказа | 03 36 20 | 03 36 21 | 03 36 22 | 03 36 23 | 03 36 24 | 03 36 25 | 03 36 26 | 03 36 27 | 03 36 28 | 03 36 29 | 03 36 30 | 03 36 31 | 03 36 32 | 03 36 33 | 03 36 34
Qo при dtm=8 °C, To=-8 °C, Вт. | 13561 | 16453 | 27121 | 32905 | 40682 | 49358 | 54242 | 65811 | 52462 | 62963 | 78826 | 95192 | 106319 | 125890 | 150335
Расход воздуха, куб. м. / ч. | 8700 | 8500 | 17400 | 17000 | 26100 | 25500 | 34800 | 34000 | 31000 | 29600 | 46500 | 44400 | 62000 | 59200 | 74000
Поверхность теплообмена, кв. м. | 54 | 73 | 109 | 145 | 163 | 218 | 218 | 290 | 208 | 277 | 312 | 416 | 416 | 555 | 693
Вентиляторы: N X D (мм.) | 1 х 500 | 1 х 500 | 2 х 500 | 2 х 500 | 3 х 500 | 3 х 500 | 4 х 500 | 4 х 500 | 2 х630 | 2 х630 | 3 х 630 | 3 х 630 | 4 х 630 | 4 х 630 | 5 х 630
Потребляемый ток вентиляторов , А. | 1,35 | 1,35 | 2,70 | 2,70 | 4,05 | 4,05 | 5,40 | 5,40 | 6,80 | 6,80 | 10,2 | 10,2 | 13,6 | 13,6 | 17,0
Мощность вентиляторов, Вт | 780 | 780 | 1560 | 1560 | 2340 | 2340 | 3120 | 3120 | 3880 | 3880 | 5820 | 58200 | 7760 | 7760 | 9700
Мощность эл. оттайки, Вт. | 5000 | 7000 | 10000 | 14000 | 15000 | 21000 | 20000 | 28000 | 21200 | 25900 | 31300 | 38200 | 41300 | 50500 | 62800
Объем труб, л | 14,40 | 18,80 | 27,50 | 36,60 | 41,20 | 54,40 | 54,60 | 72,20 | 46,34 | 61,79 | 69,52 | 92,69 | 92,69 | 123,58 | 154,48
Присоед. р-ры Вход, | 7/8" | 7/8" | 1 3/8" | 1 3/8" | 1 3/8" | 1 3/8" | 1 3/8" | 1 3/8" | 2 х 1 3/8" | 2 х 1 3/8" | 2 х 1 3/8" | 2 х 1 3/8" | 2 х 1 3/8" | 2 х 1 3/8" | 2 х 1 3/8"
Присоед. р-ры Выход, | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 5/8" | 1 5/8" | 2" | 2" | 2" | 2" | 89 мм | 89 мм | 89 мм | 89 мм | 89 мм | 89 мм | 89 мм
Габаритные размеры, мм: длина (А) | 1430 | 1430 | 2430 | 2430 | 3430 | 3430 | 4430 | 4430 | 3216 | 3216 | 4616 | 4616 | 6016 | 6016 | 7416
ширина (F) | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743
высота (H) | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 1326 | 1326 | 1326 | 1326 | 1326 | 1326 | 1326
Вес, Кг. | 56 | 70 | 112 | 139 | 167 | 208 | 225 | 283 | 297 | 336 | 446 | 504 | 594 | 672 | 840
Стоимость с ТЭНами, EURO с НДС | 2355 | 2697.9 | 3863 | 4410.9 | 5711.9 | 6608.39 | 8006.9 | 9185 | 7642.9 | 9057.9 | 11021 | 13884.49 | 14387.9 | 18072.9 | 21286.9
Расстояние между ребрами 10 мм
Модель LC | LC119C | LC144C | LC238C | LC289C | LC357C | LC433C | LC476C | LC472C | LC576C | LC745C | LC857C | LC955C | LC1167C | LC1412C
Код заказа | 03 36 40 | 03 36 41 | 03 36 42 | 03 36 43 | 03 36 44 | 03 36 45 | 03 36 46 | 03 36 48 | 03 36 49 | 03 36 52 | 03 36 53 | 03 36 54 | 03 36 55 | 03 36 56
Qo при dtm=8 °C, To=-8 °C, Вт. | 11907 | 14447 | 23814 | 28894 | 35721 | 43341 | 47628 | 35379 | 40595 | 52757 | 58139 | 67139 | 82490 | 94459
Расход воздуха, куб. м. / ч. | 8800 | 8600 | 17600 | 17200 | 26400 | 25800 | 35200 | 47202 | 57611 | 74535 | 85770 | 95546 | 116792 | 141202
Поверхность теплообмена, кв. м. | 40 | 53 | 79 | 106 | 119 | 159 | 159 | 151 | 201 | 226 | 301 | 301 | 402 | 502
Вентиляторы: N X D (мм.) | 1 x 500 | 1 x 500 | 2 x 500 | 2 x 500 | 3 x 500 | 3 x 500 | 4 x 500 | 2 х630 | 2 х630 | 3 х 630 | 3 х 630 | 4 х 630 | 4 х 630 | 5 х 630
Потребляемый ток вентиляторов , А. | 1,35 | 1,35 | 2,70 | 2,70 | 4,05 | 4,05 | 5,40 | 6,80 | 6,80 | 10,2 | 10,2 | 13,6 | 13,6 | 17,0
Мощность вентиляторов, Вт | 0,78 | 0,78 | 1,56 | 1,56 | 2,34 | 2,34 | 3,12 | 3880 | 3880 | 5820 | 58200 | 7760 | 7760 | 9700
Мощность эл. оттайки, Вт. | 5000 | 7000 | 10000 | 14000 | 15000 | 21000 | 20000 | 21200 | 25900 | 31300 | 38200 | 41300 | 50500 | 62800
Объем труб, л | 14,40 | 18,80 | 27,50 | 36,60 | 41,20 | 54,40 | 54,60 | 46,34 | 61,79 | 69,52 | 92,69 | 92,69 | 123,58 | 154,48
Присоед. р-ры Вход, | 7/8" | 7/8" | 1 3/8" | 1 3/8" | 1 3/8" | 1 3/8" | 1 3/8" | 1 3/8" | 1 3/8" | 2 х 1 3/8" | 2 х 1 3/8" | 2 х 1 3/8" | 2 х 1 3/8" | 2 х 1 3/8"
Присоед. р-ры Выход, | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 5/8" | 1 5/8" | 2" | 2" | 2" | 2 1/8" | 2 1/8" | 89 мм | 89 мм | 89 мм | 89 мм | 89 мм
Габаритные размеры, мм: длина (А) | 1430 | 1430 | 2430 | 2430 | 3430 | 3430 | 4430 | 3216 | 3216 | 4616 | 4616 | 6016 | 6016 | 7416
ширина (F) | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743
высота (H) | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 1326 | 1326 | 1326 | 1326 | 1326 | 1326 | 1326
Вес, Кг. | 51 | 65 | 103 | 127 | 153 | 191 | 206 | 280 | 316 | 419 | 474 | 559 | 632 | 790
Стоимость с ТЭНами, EURO с НДС | 2303.9 | 2684 | 3748.9 | 4299 | 5581.9 | 6460.9 | 7772.9 | 7888.9 | 8814.9 | 10635.9 | 12447.39 | 13884.49 | 17063 | 21286.9

## БД
tov_tip | tov_nazv | tov_cena | tov_nds | сНДС | до 11,11,14
033601 | Воздухоохладитель (теплообменник) LC 173 A5 | 2076.186 | 0.18 | 2449.9 | 2449.9
033602 | Воздухоохладитель (теплообменник) LC 210 A5 | 2415.169 | 0.18 | 2849.9 | 2849.9
033603 | Воздухоохладитель (теплообменник) LC 347 A5 | 3442.373 | 0.18 | 4062 | 4062
033604 | Воздухоохладитель (теплообменник) LC 421 A5 | 3941.525 | 0.18 | 4651 | 4651
033605 | Воздухоохладитель (теплообменник) LC 520 A5 | 5140.593 | 0.18 | 6065.9 | 6065.9
033606 | Воздухоохладитель (теплообменник) LC 631 A5 | 6138.051 | 0.18 | 7242.9 | 7242.9
033607 | Воздухоохладитель (теплообменник) LC 694 A5 | 7186.356 | 0.18 | 8479.9 | 8479.9
033608 | Воздухоохладитель (теплообменник) LC 842 A5 | 8283.051 | 0.18 | 9774 | 9774
033609 | Воздухоохладитель (теплообменник) LC 755 A5 | 7610.331 | 0.18 | 8980.19 | 8980.19
033610 | Воздухоохладитель (теплообменник) LC 976 A5 | 9627.881 | 0.18 | 11360.9 | 11360.9
033611 | Воздухоохладитель (теплообменник) LC 1131 A5 | 12351.61 | 0.18 | 14574.9 | 14574.9
033612 | Воздухоохладитель (теплообменник) LC 1478 A5 | 16097.373 | 0.18 | 18994.9 | 18994.9
033620 | Воздухоохладитель (теплообменник) LC 136 B7-18 | 1995.763 | 0.18 | 2355 | 2355
033621 | Воздухоохладитель (теплообменник) LC 165 B7-26 | 2286.356 | 0.18 | 2697.9 | 2697.9
033622 | Воздухоохладитель (теплообменник) LC 271 B7-39 | 3273.729 | 0.18 | 3863 | 3863
033623 | Воздухоохладитель (теплообменник) LC 329 B7-54 | 3738.051 | 0.18 | 4410.9 | 4410.9
033624 | Воздухоохладитель (теплообменник) LC 407 B7-66 | 4840.593 | 0.18 | 5711.9 | 5711.9
033625 | Воздухоохладитель (теплообменник) LC 494 B7-72 | 5600.331 | 0.18 | 6608.39 | 6608.39
033626 | Воздухоохладитель (теплообменник) LC 542 B7-98 | 6785.508 | 0.18 | 8006.9 | 8006.9
033627 | Воздухоохладитель (теплообменник) LC 658 B7-131 | 7783.898 | 0.18 | 9185 | 9185
033628 | Воздухоохладитель (теплообменник) LC 559 B7 | 6477.034 | 0.18 | 7642.9 | 7642.9
033629 | Воздухоохладитель (теплообменник) LC 665 B7 | 7676.186 | 0.18 | 9057.9 | 9057.9
033630 | Воздухоохладитель (теплообменник) LC 841 B7 | 9339.831 | 0.18 | 11021 | 11021
033631 | Воздухоохладитель (теплообменник) LC 995 B7 | 11766.517 | 0.18 | 13884.49 | 13884.49
033632 | Воздухоохладитель (теплообменник) LC 1113 B7 | 12193.136 | 0.18 | 14387.9 | 14387.9
033633 | Воздухоохладитель (теплообменник) LC 1325 B7 | 15316.017 | 0.18 | 18072.9 | 18072.9
033634 | Воздухоохладитель (теплообменник) LC 1591 B7 | 18039.746 | 0.18 | 21286.9 | 21286.9
033639 | Воздухоохладитель (теплообменник) LC 579 C10 | 7677.881 | 0.18 | 9059.9 | 9059.9
033640 | Воздухоохладитель (теплообменник) LC 119 C10-13 | 1952.458 | 0.18 | 2303.9 | 2303.9
033641 | Воздухоохладитель (теплообменник) LC 144 C10-19 | 2274.576 | 0.18 | 2684 | 2684
033642 | Воздухоохладитель (теплообменник) LC 238 C10-28 | 3177.034 | 0.18 | 3748.9 | 3748.9
033643 | Воздухоохладитель (теплообменник) LC 289 C10-38 | 3643.22 | 0.18 | 4299 | 4339.9
033644 | Воздухоохладитель (теплообменник) LC 357 C10-48 | 4730.424 | 0.18 | 5581.9 | 5581.9
033645 | Воздухоохладитель (теплообменник) LC 433 C10-71 | 5475.339 | 0.18 | 6460.9 | 6460.9
033646 | Воздухоохладитель (теплообменник) LC 476 C10 | 6587.203 | 0.18 | 7772.9 | 7772.9
033648 | Воздухоохладитель (теплообменник) LC 472 C10 | 6685.508 | 0.18 | 7888.9 | 7888.9
033649 | Воздухоохладитель (теплообменник) LC 576 C10 | 7470.254 | 0.18 | 8814.9 | 8814.9
033650 | Воздухоохладитель (теплообменник) S-SGLE 081 C | 1770.34 | 0.18 | 2089 | 2089
033651 | Воздухоохладитель (теплообменник) DZBE 40-F62 V6.01 | 3990.68 | 0.18 | 4709 | 4709
033652 | Воздухоохладитель (теплообменник) LC 745 C10 | 9013.475 | 0.18 | 10635.9 | 10635.9
033653 | Воздухоохладитель (теплообменник) LC 857 C10 | 10548.636 | 0.18 | 12447.39 | 12447.39
033654 | Воздухоохладитель (теплообменник) LC 955 C10 | 11766.517 | 0.18 | 13884.49 | 13884.49
033655 | Воздухоохладитель (теплообменник) LC 1167 C10 | 14460.169 | 0.18 | 17063 | 17063
033656 | Воздухоохладитель (теплообменник) LC 1412 C10 | 18039.746 | 0.18 | 21286.9 | 21286.9