## Конд CV+FN
Эксклюзивный поставщик компонентов becool на рынке России и СНГ
ООО «СПС-ХОЛОД», 192102, Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, 12, а/я 45; «СПС-ХОЛОД-СПб» (812) 336-5577 (многоканальный), факс (812) 268-7319; «СПС-ХОЛОД-МОСКВА», (495) 602-04-98, (многоканальный), факс (495) 602-04-97; «СПС-ХОЛОД-ВОРОНЕЖ», тел/факс (473) 220-29-67; «СПС-ХОЛОД-БЕЛГОРОД», тел/факс (4722) 23-19-32, 23-19-34; «СПС-ХОЛОД-КРАСНОДАР», тел/факс (861) 279-65-82, 279-65-83; «СПС-ХОЛОД-Н.НОВГОРОД», тел/факс (831) 242-22-91; факс (831) 242-22-91; «СПС-ХОЛОД-КАЗАНЬ», тел/факс (843) 570-78-98, 570-79-07; «СПС-ХОЛОД-САМАРА», тел/факс (846) 212-03-17; «СПС-ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ», тел/факс (343) 372-12-00 (многоканальный); «СПС-ХОЛОД-ОМСК», тел (3812) 43-37-17; тел/факс (3812) 43-37-12; «СПС-ХОЛОД-НОВОСИБИРСК», тел (383) 206-26-45, факс (383) 206-26-75; «СПС-ХОЛОД-КРАСНОЯРСК», тел (391) 227-46-95, факс (391) 212-19-85; «СПС-ХОЛОД-ИРКУТСК», тел/факс (3952) 55-91-90; |  | E-mail: sales@cpsholod.ru E-mail: spb@cpsholod.ru E-mail: moscow@cpsholod.ru E-mail: voronezh@cpsholod.ru E-mail: blg@cpsholod.ru E-mail: krs@cpsholod.ru E-mail: nn@cpsholod.ru E-mail: kazan@cpsholod.ru E-mail: smr@cpsholod.ru E-mail: ekb@cpsholod.ru E-mail: omsk@cpsholod.ru E-mail: nsk@cpsholod.ru E-mail: krk@cpsholod.ru E-mail: irk@cpsholod.ru
Конденсаторы воздушного охлаждения фирмы "GARCIA CAMARA" (Испания)
Серия CV
Модель | CV 72 | CV 83 | CV 93 | CV 103 | CV 104 | CV 84D | CV 114 | CV 144 | CV 104D | CV 114D | CV 144D
Код заказа | 03 66 01 | 03 66 02 | 03 66 06 | 03 66 08 | 03 66 09 | 03 66 16 | 03 66 10 | 03 66 12 | 03 66 17 | 03 66 13 | 03 66 14
Тепловая нагрузка, Вт. (при dt=15`C) | 786 | 1062 | 1603 | 1627 | 2019 | 2620 | 3088 | 3454 | 4038 | 5312 | 6908
Расход воздуха куб. м / ч. | 415 | 410 | 690 | 690 | 680 | 800 | 950 | 950 | 1360 | 1900 | 1900
Вентилятор N об/мин. | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300
Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220
Ток, А. | 0.19 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.38 | 0.48 | 0.48 | 0.5 | 0.96 | 0.96
Вентиляторы: N X D (мм.) | 1 х 200 | 1 x 200 | 1 x 250 | 1 х 250 | 1 x 250 | 2 х 200 | 1 х 300 | 1 х 300 | 2 х 250 | 2 х 300 | 2 х 300
Поверхность, кв. м. | 1,0 | 1,5 | 2,1 | 2,1 | 2,8 | 4,1 | 4,4 | 4,4 | 5,7 | 8,8 | 10,4
Объем труб, куб. дм. | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 3
Присоед. Р-ры ВХ, дюйм. | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2
Присоед. Р-ры ВЫХ, дюйм. | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2
Габариты: длина (C), мм. | 298 | 298 | 330 | 330 | 330 | 538 | 430 | 430 | 600 | 775 | 775
ширина (G), мм. | 175 | 208 | 203 | 203 | 225 | 225 | 245 | 245 | 225 | 245 | 245
высота (H), мм. | 231 | 231 | 273 | 273 | 273 | 231 | 326 | 363 | 273 | 326 | 326
Стоимость, EURO с НДС | 37.39 | 52.9 | 58.2 | 66.9 | 75.89 | 113.19 | 119.09 | 132.19 | 166.49 | 198.79 | 245.19
при единовременном суммарном заказе 50 шт. - скидка 24 %, при заказе 75 шт. - 27% !!!
Конденсаторы воздушного охлаждения фирмы «T-COOL» (Малайзия)
Серия FN
Модель | FN 2 | FN 3.4 | FN 4.4 | FN 5.4 | FN 7.0
Код заказа | 03 65 90 | 03 65 91 | 03 65 92 | 03 65 93 | 03 65 94
Тепловая нагрузка, Вт. (при dt=15`C) | 1300 | 2105 | 2900 | 3450 | 4470
Расход воздуха куб. м / ч. | 415 | 410 | 690 | 950 | 950
Вентилятор N об/мин. | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300
Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220
Ток, А. | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.48 | 0.48
Вентиляторы: N X D (мм.) | 1 х 200 | 1 х 200 | 1 х 250 | 1 х 300 | 1 х 300
Поверхность, кв. м. | 2 | 3,4 | 4,4 | 5,4 | 7,0
Объем труб, куб. дм. | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 1.5
Присоед. Р-ры ВХ, дюйм. | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2
Присоед. Р-ры ВЫХ, дюйм. | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2
Габариты: длина (C), мм. | 320 | 320 | 370 | 440 | 440
ширина (G), мм. | 100 | 100 | 100 | 100 | 130
высота (H), мм. | 230 | 230 | 280 | 330 | 330
Стоимость, EURO с НДС | 37.19 | 52.4 | 69.7 | 76.9 | 139.7

## Конд СG
Эксклюзивный поставщик компонентов becool на рынке России и СНГ
ООО «СПС-ХОЛОД», 192102, Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, 12, а/я 45; «СПС-ХОЛОД-СПб» (812) 336-5577 (многоканальный), факс (812) 268-7319; «СПС-ХОЛОД-МОСКВА», (495) 602-04-98, (многоканальный), факс (495) 602-04-97; «СПС-ХОЛОД-ВОРОНЕЖ», тел/факс (473) 220-29-67; «СПС-ХОЛОД-БЕЛГОРОД», тел/факс (4722) 23-19-32, 23-19-34; «СПС-ХОЛОД-КРАСНОДАР», тел/факс (861) 279-65-82, 279-65-83; «СПС-ХОЛОД-Н.НОВГОРОД», тел/факс (831) 242-22-91; факс (831) 242-22-91; «СПС-ХОЛОД-КАЗАНЬ», тел/факс (843) 570-78-98, 570-79-07; «СПС-ХОЛОД-САМАРА», тел/факс (846) 212-03-17; «СПС-ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ», тел/факс (343) 372-12-00 (многоканальный); «СПС-ХОЛОД-ОМСК», тел (3812) 43-37-17; тел/факс (3812) 43-37-12; «СПС-ХОЛОД-НОВОСИБИРСК», тел (383) 206-26-45, факс (383) 206-26-75; «СПС-ХОЛОД-КРАСНОЯРСК», тел (391) 227-46-95, факс (391) 212-19-85; «СПС-ХОЛОД-ИРКУТСК», тел/факс (3952) 55-91-90; |  | E-mail: sales@cpsholod.ru E-mail: spb@cpsholod.ru E-mail: moscow@cpsholod.ru E-mail: voronezh@cpsholod.ru E-mail: blg@cpsholod.ru E-mail: krs@cpsholod.ru E-mail: nn@cpsholod.ru E-mail: kazan@cpsholod.ru E-mail: smr@cpsholod.ru E-mail: ekb@cpsholod.ru E-mail: omsk@cpsholod.ru E-mail: nsk@cpsholod.ru E-mail: krk@cpsholod.ru E-mail: irk@cpsholod.ru
Конденсаторы воздушного охлаждения фирмы GARCIA CAMARA (Испания)
Серия CG
Конденсаторы воздушного охлаждения
Модель | CG05 | CG07 | CG10 | CG13 | CG18 | CG19 | CG21 | CG22 | CG25 | CG26 | CG 30 | CG31 | CG36 | CG42 | CG52 | CG63
Код заказа | 03 64 30 | 03 64 32 | 03 64 33 | 03 64 35 | 03 64 37 | 03 64 38 | 03 64 39 | 03 64 40 | 03 64 41 | 03 64 42 | 03 64 43 | 03 64 44 | 03 64 45 | 03 64 46 | 03 64 47 | 03 64 48
Тепловая нагрузка, Вт. (при dt=15`C) | 4619 | 7172 | 9364 | 12763 | 18000 | 18779 | 21500 | 21595 | 25526 | 25793 | 29812 | 31328 | 36066 | 43658 | 51585 | 62657
Расход воздуха куб. м / ч. | 1300 | 2200 | 3000 | 3000 | 4300 | 6000 | 8000 | 6600 | 6000 | 8000 | 9500 | 7300 | 8600 | 16000 | 16000 | 14600
Уровень шума, dB(10 м) | 36 | 38 | 36 | 36 | 48 | 39 | 45 | 39 | 39 | 47 | 51 | 47 | 51 | 50 | 50 | 50
Вентилятор N об/мин. | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300
Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 220 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 380 | 380
Ток, А. | 0,23 | 0,55 | 0,71 | 0,71 | 1,15 | 1,4 | 1,75 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 2,3 | 1,75 | 2,3 | 3,5 | 3,5 | 3,5
Вентиляторы: N X D (мм.) | 1 x 300 | 1 Х 350 | 1 x 400 | 1 х 400 | 1 х 450 | 2 х 400 | 1 х 500 | 2 х 400 | 2 x 400 | 1 x 500 | 2 x 450 | 1 x 500 | 2 x 450 | 2 х 500 | 2 x 500 | 2 x 500
Поверхность, кв. м. | 7,7 | 10,9 | 13,7 | 24,7 | 35,0 | 27,4 | 31,2 | 33,0 | 49,4 | 41,6 | 46,8 | 62,3 | 70,1 | 73,3 | 83,1 | 124,7
Объем труб, куб. дм. | 2,0 | 2,6 | 3,2 | 5,4 | 7,2 | 6,4 | 7,4 | 7,4 | 9,6 | 9,0 | 9,5 | 12,6 | 13,2 | 10,08 | 16,1 | 23,1
Присоед. р-ры вх, мм / дюйм | 17 | 17 | 24 | 24 | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 1/8"
Присоед. р-ры вых, мм. | 17 | 17 | 24 | 24 | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 1 1/8" | 7/8" | 7/8"
Габариты: длина (A), мм. | 475 | 578 | 585 | 685 | 700 | 1060 | 900 | 1260 | 1295 | 958 | 1295 | 958 | 1295 | 1660 | 1758 | 1758
ширина (F), мм. | 300 | 325 | 395 | 395 | 340 | 395 | 490 | 395 | 395 | 470 | 455 | 470 | 455 | 470 | 470 | 470
высота (H), мм. | 370 | 420 | 520 | 520 | 620 | 520 | 822 | 520 | 520 | 848 | 620 | 848 | 620 | 822 | 848 | 848
Стоимость, EURO с НДС без вентиляторов | 153.59 | 205.9 | 250 | 377.19 | 533.9 | 439.29 | 563.39 | 523.9 | 688.59 | 699.29 | 726 | 905.19 | 944.9 | 977 | 1131.9 | 1584.9
Конденсаторы воздушного охлаждения с вентиляторами D = 630 мм
Модель | CG 80 | CG 100 | CG 125 | CG 150
Код заказа | 03 64 49 | 03 64 50 | 03 64 51 | 03 64 52
Тепловая нагрузка, Вт. (при dt=15`C) | 93095 | 104121.433 | 129250.211 | 150863.9758
Расход воздуха куб. м / ч. | 29000 | 28000 | 43000 | 40000
Уровень шума, dB(10 м) | 52 | 52 | 53 | 53
Вентилятор N об/мин. | 1365 | 1365 | 1365 | 1365
Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380
Ток, А. | 3.9 | 3.9 | 5.85 | 5.85
Вентиляторы: N X D (мм.) | 2 х 630 | 2 х 630 | 3 х 630 | 3 х 630
Поверхность, кв. м. | 149.3782 | 186.7228 | 194.1917 | 274.4013
Объем труб, куб. дм. | 23.9267 | 29.9084 | 30.8335 | 43.569
Присоед. р-ры вх, мм / дюйм | 1 5/8" | 1 5/8" | 1 5/8" | 1 5/8"
Присоед. р-ры вых, мм. | 1 1/8'' | 1 1/8'' | 1 1/8'' | 1 1/8''
Габариты: длина (A), мм. | 2173 | 2173 | 2781 | 2781
ширина (F), мм. | 341 | 343 | 343 | 343
высота (H), мм. | 1173 | 1173 | 1173 | 1322
Стоимость, EURO с НДС без вентиляторов | 1714.9 | 2118.9 | 2522.49 | 3431.9

## БД
tov_tip | tov_nazv | tov_cena | tov_nds | с НДС
036430 | Конденсатор (теплообменник) CG 05 (без вент.) | 130.161 | 0.18 | 153.59
036431 | Конденсатор (теплообменник) CG 06 (без вент.) | 146.856 | 0.18 | 173.29
036432 | Конденсатор (теплообменник) CG 07 (без вент.) | 174.492 | 0.18 | 205.9
036433 | Конденсатор (теплообменник) CG 10 (без вент.) | 211.864 | 0.18 | 250
036434 | Конденсатор (теплообменник) CG 11 (без вент.) | 0.119 | 0.18 | 0.14
036435 | Конденсатор (теплообменник) CG 13 (без вент.) | 319.653 | 0.18 | 377.19
036436 | Конденсатор (теплообменник) CG 14 (без вент.) | 0.119 | 0.18 | 0.14
036437 | Конденсатор (теплообменник) CG 18 (без вент.) | 452.458 | 0.18 | 533.9
036438 | Конденсатор (теплообменник) CG 19 (без вент.) | 372.28 | 0.18 | 439.29
036439 | Конденсатор (теплообменник) CG 21 (без вент.) | 477.449 | 0.18 | 563.39
036440 | Конденсатор (теплообменник) CG 22 (без вент.) | 443.983 | 0.18 | 523.9
036441 | Конденсатор (теплообменник) CG 25 (без вент.) | 583.551 | 0.18 | 688.59
036442 | Конденсатор (теплообменник) CG 26 (без вент.) | 592.619 | 0.18 | 699.29
036443 | Конденсатор (теплообменник) CG 30 (без вент.) | 615.254 | 0.18 | 726
036444 | Конденсатор (теплообменник) CG 31 (без вент.) | 767.11 | 0.18 | 905.19
036445 | Конденсатор (теплообменник) CG 36 (без вент.) | 800.763 | 0.18 | 944.9
036446 | Конденсатор (теплообменник) CG 42 (без вент.) | 827.966 | 0.18 | 977
036447 | Конденсатор (теплообменник) CG 52 (без вент.) | 959.237 | 0.18 | 1131.9
036448 | Конденсатор (теплообменник) CG 63 (без вент.) | 1343.136 | 0.18 | 1584.9
036449 | Конденсатор (теплообменник) CG 80 (без вент.) С0021P | 1453.305 | 0.18 | 1714.9
036450 | Конденсатор (теплообменник) CG 100 (без вент.) С0031P | 1795.678 | 0.18 | 2118.9
036451 | Конденсатор (теплообменник) CG 125 (без вент.) C0041P | 2137.703 | 0.18 | 2522.49
036452 | Конденсатор (теплообменник) CG 150 (без вент.) C0051P | 2908.39 | 0.18 | 3431.9
036590 | Конденсатор (теплообменник) FN 2-1,3 | 31.52 | 0.18 | 37.19
036591 | Конденсатор (теплообменник) FN 3.4-2,1 | 44.407 | 0.18 | 52.4
036592 | Конденсатор (теплообменник) FN 4.4-2,9 | 59.068 | 0.18 | 69.7
036593 | Конденсатор (теплообменник) FN 5.4-3,4 | 65.17 | 0.18 | 76.9
036594 | Конденсатор (теплообменник) FN 7.0-4,5 | 118.39 | 0.18 | 139.7
036601 | Конденсатор (теплообменник) CV 72-3 | 31.686 | 0.18 | 37.39
036602 | Конденсатор (теплообменник) CV 83-4 | 44.831 | 0.18 | 52.9
036605 | Конденсатор CV 92-4 | 37.2 | 0.18 | 43.9
036606 | Конденсатор (теплообменник) CV 93-5 | 49.322 | 0.18 | 58.2
036608 | Конденсатор (теплообменник) CV 103-6 | 56.695 | 0.18 | 66.9
036609 | Конденсатор (теплообменник) CV 104-8 | 64.314 | 0.18 | 75.89
036610 | Конденсатор (теплообменник) CV 114-10 | 100.924 | 0.18 | 119.09
036611 | Конденсатор CV 124 | 98.22 | 0.18 | 115.9
036612 | Конденсатор (теплообменник) CV 144-17 | 112.025 | 0.18 | 132.19
036613 | Конденсатор (теплообменник) CV 114D-5,5 | 168.466 | 0.18 | 198.79
036614 | Конденсатор (теплообменник) CV 144D-6 | 207.788 | 0.18 | 245.19
036616 | Конденсатор (теплообменник) CV 84D | 95.924 | 0.18 | 113.19
036617 | Конденсатор (теплообменник) CV 104D | 141.093 | 0.18 | 166.49