## Sheet1
СООО «СПС-Холод»
220035, г.Минск, ул.Игнатенко,4-36, склад: ул.Тимирязева, 44
тел./факс 203-20-56, 203-65-67, 203-80-72;
e-mail: minsk@cpsholod.ru
р.сч. 3012021890028 в "Франсабанк" ОАО, 220035, г.Минск, ул.Татарская, 3, код 266, УНП 190642143, ОКПО 37672094
Контроллеры и компоненты "Eliwell" (Италия) и "AKO" (Испания)
№ | модель | описание | Цена с НДС, $
1 | FASEC 33 | Контроллер FASEC 33 0/60 служит для регулирования скорости однофазных вентиляторов с током до 2А методом обрезания фазы (регулировкой среднего напряжения). Для работы контроллера требуются датчик температуры NTC. Переходник 8-ми контактного кольцевого штыревого разъема контроллера FASEC 33 0/60 на колодку винтовых клемм. Служит для удобства подключения к прибору(входит в комплектацию). Датчик круглый с двухслойной изоляцией (PVC) головка раздвижная на трубу IP55.Рабочий диапазон температур 0..80°С.(входит в комплектацию) | 57
2 | ID plus 961 LX | Контроллер IDplus 961 LX предназначен для управления статичными холодильными установками: компрессором или соленоидом с паузой на время разморозки. Температура в рабочем объеме измеряется датчиком NTC типа (10 кОм при 25°С). В систему включен один датчик в следующем исполнении: пластиковая головка 5x6x15мм и двухжильный кабель с однослойной изоляцией TPE, длина 1,5м | 36
3 | ID plus 974 LX | Контроллер IDplus 974 LX предназначен для управления вентилируемыми холодильными установками: компрессором или соленоидом, вентилятором испарителя и ТЭНом разморозки испарителя. Температура в рабочем объеме и на испарителе измеряется датчиками NTC типа (10 кОм при 25°С). В систему включены 2 датчика в следующем исполнении: пластиковая головка 5x6x15мм и двухжильный кабель с однослойной изоляцией TPE, длина 1,5м | 46
4 | AKO-14123 | Контроллер, 230B; 1,9VA; диапазон регулирования: -50...+99°С; 2 знака; точность:0,1°С; погрешность: ±1оС; 1 реле 16(4)A; 1 датчик NTC 1,5м; щитовое исполнение. | 34
5 | AKO-14323 | Контроллер для холодильных установок предназначены для контроля циклов работы (соленоид, компрессор = выход на реле охлаждения), работы вентиляторов испарителя (выход на реле вентилятора) и циклов оттайки электрическим теплом или перепуском горячего пара (выход на реле оттайки). Два входа: 1 )для подключения датчика контроля температуры охлаждения камеры (1ТЕМ); 2) для подключения датчика контроля температуры испарителя (2DEF). | 45
6 | ID 974 LX 12 В | Контроллер ID 974 LX предназначен для управления вентилируемыми холодильными установками: компрессором или соленоидом, вентилятором испарителя и ТЭНом разморозки испарителя. Температура в рабочем объеме и на испарителе измеряется датчиками NTC типа (10 кОм при 25°С). В систему включены 2 датчика в следующем исполнении: пластиковая головка 5x6x15мм и двухжильный кабель с однослойной изоляцией TPE, длина 1,5м | 50
7 | IS972KIT | Сплит-контроллер в составе блока управления IS972LX и исполнительного модуля EWEM 243 (соединяются кабелем CAVO TELEFONICO длиной 3м) предназначен для управления вентилируемыми холодильными установками: компрессором или соленоидом, вентилятором испарителя и ТЭНом разморозки испарителя. Температура в рабочем объеме и на испарителе измеряется датчиками NTC типа (10 кОм при 25°С). В систему включены 2 датчика в следующем исполнении: пластиковая головка 5x6x15мм и двухжильный кабель с однослойной изоляцией TPE,-1,5м | 160
8 | EWDR 985 LX | Контроллер для низкотемпературных невентилируемых холодильных установок . Корпус: пластик, модуль формата 4DIN. Размер: лицевая панель 70х85мм, глубина 61 мм. Монтаж : на DIN рейку. Раб. Температура: -5..+55°С, влажность :10..90%(без конденсата) Дисплей : 3 цифры со знаком. Аналоговые выходы: три PTC или NTC датчика. Точность: нехуже 0,5% от шкалы + 1цифра. Потребление: 5ВА. Источник питания : 230 В. | 143
9 | AKOTIM-23 | Реле для компрессоров, вентиляторов и размораживания. 3 клавиши: Up, Down, Set. ОЭфР OST электрического тепла, воздуха или байпаса горячего газа, программируемые путем регулирования компрессора, сопротивления (или перепуском горячего газа) и вентиляторов. С 2-й дополнительный датчик, он позволяет размораживания по температуре. Возможные пароля для ввода программирования, указание в º C или º F программа выбирается и Калибровка датчика. Вход для независимого датчика температуры. | 95
10 | ID 985 LX | Контроллер ID 985 LX предназначен для управления вентилируемыми холодильными установками: компрессором или соленоидом, вентилятором испарителя, одним или двумя ТЭНами разморозки испарителя. Прибор имеет встроенные часы реального времени для программирования циклов разморозки. Контроллер допускает включение его в систему из нескольких аналогичных приборов для синхронизированного выполнения циклов разморозки. Для работы контроллера требуются датчики температуры NTC или PTC типов. | 110
11 | EWRC 500 LX | Контроллер EWRC 500 LX предназначен для управления вентилируемыми холодильными камерами: компрессором или соленоидом, вентилятором испарителя и одним или двумя ТЭНами разморозки испарителя. Возможно управление освещением по реле двери и дополнительной нагрузкой | 170
12 | AKO-15640 | Щит управления с магнитно-тепловым защитным выключателем для управления системой охлаждения состоящей из однофазного компрессорно-конденсаторного агрегата, однофазных вентиляторов испарителя, соленоидного вентиля, электрооттайки или оттайки горячим паром, внутреннего освещения и тена подогрева картера. В состав щита входит графический дисплей, регистратор температуры (1 канал), выключатель для внутреннего освещения, зуммер и реле сигнала тревоги. Для обеспечения правильной работы прибора необходимо использовать только датчики NTC типа поставляемые фирмой AKO. | 230
13 | EWCM 4180 | Контроллер EWCM 4180 предназначен для управления компрессорными централями: компрессорами (до 4-х ступеней производительности) по датчику давления или температуры всасывания (в систему включен один датчик низкого давления EWPA007) и вентиляторами конденсатора (до 4-х штук) по датчику температуры или давления нагнетания (датчика в комплекте нет - опция). Трансформатор обеспечивает контроллер напряжением питания 12В мощностью до 5ВА, а кабели позволяют подключать сигнальные цепи (COLV) и цепи нагрузок (COHV). | 282
14 | EWCM 9100 | Контроллер EWCM 9100 предназначен для управления большими компрессорными централями: компрессорами (до 11 компрессоров включая ступенчатые и управляемые пропорционально) по датчику давления или температуры всасывания (датчика в комплекте прибора нет) и вентиляторами конденсатора (до 8 вентиляторов включая управляемые пропорционально) по датчику температуры или давления нагнетания (датчика в комплекте прибора нет) | 580
15 | Датчик температуры | Температурный датчик РTC типа (1 кОм при 25°С с возрастанием сопротивления при нагревании) в следующем исполнении: круглый с двухслойной изоляцией кабель PVC, головка стальная размер 6х40мм. , длина 1,5м.Рабочий диапазон температур -30..80°С | 4.7
16 |  | Температурный датчик NTC типа (10 кОм при 25°С а падением сопротивления при нагревании) в следующем исполнении: : круглый с двухслойной изоляцией кабель PVC, головка стальная размер 6х40мм. , длина 1,5м.Рабочий диапазон температур -30..80°С | 4.7
17 | EWPA 007 | Датчик давления EWPA 007 используется для преобразования величины давления в токовый сигнал 4…20мА. Рабочий диапазон датчика EWPA 007 от -0,5 до 7 Бар относительного давления. Резьба для подключения к линии с хладагентом внешняя. | 100
18 | EWPA 007 | Датчик давления EWPA 007 используется для преобразования величины давления в токовый сигнал 4…20мА. Рабочий диапазон датчика EWPA 007 от -0,5 до 7 Бар относительного давления. Резьба для подключения к линии с хладагентом внутренняя. | 100
19 | EWPA 030 | Датчик давления EWPA 030 используется для преобразования величины давления в токовый сигнал 4…20мА. Рабочий диапазон датчика EWPA 030 от 0,0 до 30,0 Бар относительного давления. Резьба для подключения к линии с хладагентом внешняя | 100
20 | EWPA 030 | Датчик давления EWPA 030F используется для преобразования величины давления в токовый сигнал 4…20мА. Рабочий диапазон датчика EWPA 030F от 0,0 до 30,0 Бар относительного давления. Резьба для подключения к линии с хладагентом внутренняя | 100